РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ГОСТОМЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ

от 14.12.2016  года                              № 21/73

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области, Собрание депутатов Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области,

РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гостомлянский  сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов

Гостомлянского сельсовета

Медвенского района Курской области                                          Е.Е.Ефремова

Глава Гостомлянского сельсовета

Медвенского района                                                                           И.А.Тарасова

Утверждена

решением Собрания депутатов

Гостомлянского сельсовета

Медвенского района

от 14.12.2016 года № 21/73

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы

Раздел 1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Перечень поручений президента Российской Федерации от17.03.2011 г. Пр.-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации Приказ Минрегиона РФ от06.05.2011 N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004 г. N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017- 2027 годы |
| Источник финансирования | средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование – Гостомлянский  сельсовет расположен в западной части Медвенского района Курской области. Общая площадь Гостомлянского сельсовета Медвенского  района составляет 127,3 кв. км.

В состав Гостомлянского сельсовета включено семнадцать населенных пунктов:         с.1-я Гостомля, д.2-я Гостомля, с.Тарасово, д.Благодатное, с.Глебово, д. 2-е Плесы, с.Белый Колодезь, х.Домра, д.Липник, д.Ивановка, д.Александровка, д. 1-я Плесы, д.Самсоново, д.Свидное, х.Красновка, х.Степь, х.Песочное. Административным центром является              с. 1-я Гостомля. Численность населения на начало 2016 г. составила 1367 человек.

В состав территории муниципального образования входят земли независимо от организационно-правовых форм собственности и целевого назначения (категорий):

- земли застройки населённых пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, садово-огороднических участков и традиционного природопользования населения;

- земли, занятые производственными предприятиями, транспортными и инженерными инфраструктурами, рекреационные зоны и земли для развития поселка.

Местность со средним перепадом высот, с подъёмом от пойменной части водных объектов., с полого-волнистым рельефом, слабо расчленённым овражно-балочной сетью и долинами водотоков.

2.2. Население.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Гостомлянском сельсовете, составляет 1376  человека или 6,44 % жителей Медвенского района. Средний состав семьи – 2 человека. Динамика численности населения приведена ниже в таблице.

Таблица. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) на начало 2016г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с. 1-я Гостомля | 21 | - | 119 | 377 |
| 2 | д. 2-я Гостомля | 20 | 2 | 63 | 174 |
| 3 | д. 1-е Плесы | 22 | 5 | 43 | 105 |
| 4 | д. Самсоново | 25 | 5 | 10 | 15 |
| 5 | д. Свидное | 19 | 1 | 64 | 138 |
| 6 | х.Степь | 24 | 8 | - | - |
| 7 | с. Тарасово | 30 | 10 | 105 | 341 |
| 8 | д. Александровка | 29 | 9 | 16 | 28 |
| 9 | с. Белый Колодезь | 28 | 8 | 23 | 60 |
| 10 | д. Благодатное | 33 | 12 | 26 | 59 |
| 11 | с. Глебово | 28 | 9 | 7 | 16 |
| 12 | х. Домро | 26 | 6 | 6 | 5 |
| 13 | д. Ивановка | 30 | 7 | 15 | 25 |
| 14 | х. Красновка | 32 | 13 | - | - |
| 15 | д. Липник | 27 | 8 | 14 | 23 |
| 16 | х. Песочное | 27 | 6 | - | - |
| 17 | д. 2-е Плесы | 24 | 6 | 8 | 10 |
| Итого: |  |  |  | 519 | 1376 |

Таблица.– Сведения о населении муниципального образования (по возрастам) на начало 2016г.

| № п/п | Численность по населенным пунктам | Всего | Мужчины | Женщины | Дети от 0 до 18 лет | Пенсионеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Тарасово | 341 | 167 | 174 | 63 | 81 |
| 2. | д. Благодатное | 59 | 27 | 32 | 7 | 29 |
| 3. | с. Глебово | 16 | 9 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | д. 2-е Плесы | 10 | 5 | 5 | - | 10 |
| 5 | с. Белый Колодезь | 60 | 28 | 32 | 11 | 25 |
| 6 | х. Домра | 5 | 2 | 3 |  | 5 |
| 7 | д. Липник | 23 | 10 | 13 |  | 21 |
| 8 | д.Ивановка | 25 | 12 | 13 | 2 | 17 |
| 9 | д.Александровка | 28 | 13 | 15 | 2 | 19 |
| 10 | д. 2-я Гостомля | 174 | 85 | 89 | 24 | 52 |
| 11 | д. 1-е Плесы | 105 | 51 | 54 | 9 | 41 |
| 12 | д. Самсоново | 15 | 2 | 13 |  | 12 |
| 13 | с.1-я Гостомля | 377 | 181 | 196 | 58 | 103 |
| 14 | д. Свидное | 138 | 67 | 71 | 13 | 54 |
| 15 | х. Красновка | - |  |  |  |  |
| 16 | х. Степь | - |  |  |  |  |
| 17 | х.Песочное | - |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 1376 | 659 | 717 | 192 | 478 |

Таблица. Общие сведения о семьях, проживающих на территории Медвенского района Курской области по состоянию на 01.01.2015г.

| Наименование МО | Общее число семей | Семей, имеющих детей от 0 до 18 лет | Количество детей в различных категориях семей от 0 до 18 | из них семей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мало обеспеченных | Многодетных | Молодых | Неполных | Воспитываю щих детей- инвалидов | Беженцев и вынужденных переселенцев |
| Гостомлянский сельсовет | 519 | 118 | 192 | 14 | 14 | 19 | 27 | 6 | 1 |
| Итого | 519 | 118 | 192 | 14 | 14 | 19 | 27 | 6 | 1 |

2.3 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы

По состоянию на 01.10.2016 г., на территории Гостомлянского сельсовета расположено 502 жилых домов из которых, 29 домов по 2 квартиры. Общая площадь жилищного фонда, составляет 45,4тыс. кв. м.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» имеют износ от 40 до 60%.

Таблица. Общая характеристика жилищного фонда на 01.10.2016 г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Этажность зданий, в средних % |  |  | Материал постройки, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этаж | 2 этажа | 3 и более этажа | Пиломатериалы | Кирпич | Железобетон |
| 1 | с.1-я Гостомля | 39,3 | - | - | 26,1 | 66,8 | 7,1 |
| 2 | д. 2-я Гостомля | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 3 | д. 1-е Плесы | 100 | - | - | 92,8 | - | 7,2 |
| 4 | д.Самсоново | 100 | - | - | 50 | 50 | - |
| 5 | д. Свидное | 100 | - | - | 96,1 | 3,1 | 0,8 |
| 6 | х.Степь | 100 | - | - | 92,9 | 7,1 | - |
| 7 | с.Тарасово | 100 | - | - | 85,8 | 14,2 | - |
| 8 | с.Белый Колодезь | 100 | - | - | 91,3 | 8,6 | 0,1 |
| 9 | х. Песочное | 100 | - | - | 78,6 | 21,4 | - |
| 10 | д.Александровка | 100 | - | - | 91,6 | 3,5 | 4,9 |
| 11 | д.Благодатное | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 12 | с.Глебово | 100 | - | - | 85,7 | 9,5 | 4,8 |
| 13 | хДомро | 58,8 | - | - | 41,2 | 5,8 | 53 |
| 14 | д.Ивановка | 100 | - | - | 60,1 | 18 | 21,9 |
| 15 | х.Красновка | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 16 | д. Липник | 100 | - | - | 99,7 | 0,3 | - |
| 17 | д.2-е Плесы | - | - | - | - | - | - |

Показатели индивидуального жилищного фонда муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 01.10.2016 года представлены в Таблице 1

Движение жилищного фонда.

Общее число дворов составляет 519 двора. В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Гостомлянский  сельсовет» имеют износ до 60%.

Централизованным водоснабжением обеспечены не все населённые пункты сельсовета. Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

Общая площадь жилых помещений в Гостомлянском сельсовете на 01.01.2016 г. составляла 34300 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна  25 м2.

Таблица. Движение жилищного фонда Гостомлянского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | на 01.01.2016 г. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1367 | 1355 | 1276 |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 25 | 26 | 29 |
| 3 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | х | х |
| 4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 34300 | 35230 |
| 5 | Объемы нового строительства | м2 | х | 930 | 1774 |
| 6 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | 34300 | 35230 | 37004 |

2.4. Газоснабжение.

Обеспечением потребителей природным и сжиженным газом, обслуживанием сетей и сооружений объектов газоснабжения на территории сельсовета, занимается Обоянский филиал ОАО «Курскгаз», ООО Газпром межрегионгаз Курск». Общая протяженность уличного газопровода на территории муниципального образования составляет 36,6 км.

Общий уровень газификации населенных пунктов Гостомлянского  сельсовета  составляет 86%.

Таблица - Перечень сооружений  системы  газоснабжения поселения (АГРС, ГРС, ГРП, ШРП и т.д.)

| 1 | ШРП № 62 д.Свидное | 1998 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ШРП №65а Гостомля | 2009 | 90 |
| 3 | ШРП №65 с.ГОстомля | 1996 | 300 |
| 4 | ШРП № 97 с. Гостомля | 2002 | 600 |
| 5 | ШРП № 100 д. 2-я Гостомля | 2002 | 750 |
| 6 | ШРП № 101 д. 2-я Гостомля | 2002 | 170 |
| 7 | ШРП № 102 д. 2-я Гостомля | 2002 | 170 |
| 8 | ШРП № 103 д. 2-я Гостомля | 2002 | 170 |
| 9 | ШРП № 114 д. 1-е Плесы | 2003 | 300 |
| 10 | ШРП № 116 с.Тарасово Гусиновка | 2003 | 800 |
| 11 | ШРП № 116 с.ТарасовоГлебово | 2005 | 600 |
| 12 | ШРП № 137 с.Тарасово | 2005 | 750 |
| 13 | ШРП № 134 с.Тарасово | 2005 | 800 |
| 14 | ШРП № 115 с.Тарасово | 2003 | 3178 |
| 15 | ШРП № 123 с.Тарасово | 2004 | 600 |
| 16 | ШРП № 122 с.Тарасово | 2004 | 600 |
| 17 | ШРП № 136 с.Тарасово | 2005 | 600 |
| 18 | ШРП № 135 с.Тарасово Благодатное | 2005 | 600 |

| Наименование газопроводов (межпоселковый, поселковый) | Характеристика газопроводов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | Протяженность по территории поселения, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы | Износ, % | Год окончания строительства |
| Высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Гостомля | 159 | 1,96 | 0,6 | подзем | сталь | - | 1996 г. |
| с.Гостомля 2 очередь | 159 | 1,33 | 0,6 | подзем | сталь | - | 1998 г. |
| с. Гостомля | 108/57 | 0,95 | 0,6 | подзем | сталь | - | 2002 г. |
| д. 2-я Гостомля | 63 | 0,75 | 0,6 | подзем | п/э | - | 2002 г. |
| Среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |
| д. 2-я Гостомля | 63 | 2,32 | 0,3 | подзем | п/э | - | 2002 г. |
| д. 1-е Плесы | 63 | 1,35 | 0,3 | подзем | п/э | - | 2003 г. |
| Низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1очередь строительства | 159 | 0,29 | 0,003 | подзем | сталь | - | 1996 г. |
| д. Свидное д. 22-45 | 89 | 0,09 | 0,003 | подзем | сталь | - | 1996 г. |
| д. Свидное д. 22-45 | 89 | 0,54 | 0,003 | надзем | сталь | - | 1996 г. |
| д. Свидное д. 1-13 | 108 89 76 57 | 1,32 | 0,003 | надзем | сталь | - | 1996 г. |
| д. Свидное к ж.д. 17-21 д. 68 | 57 | 0,07 | 0,003 | подзем | сталь | - | 1996 г. |
| с. 1-я Гостомля | 108 89 76 57 25 32 | 2,34 | 0,003 | надзем | сталь | - | 1996 г. |
| Газификация средней школы с.Гостомля | 57 | 0,04 | 0,003 | надзем | сталь | - | 1999 г. |
| с. Гостомля | 108 89 76 57 | 2,77 | 0,003 | надзем | сталь | - | 2002г. |
| д. 2-я Гостомля | 63 | 3,91 | 0,003 | подзем | п/э |  | 2002г. |
| с. 1-я Гостомля | 57 | 0,33 | 0,003 | надзем | сталь | - | 2003г. |
| Полиэтиленовый газопроводов д. 1-Плесы | 63 110 | 2,26 | 0,003 | Подзем | п\э | - | 2003 |
| Высокое давление |  |  |  |  |  |  |  |
| Гридино-Тарасово | 159 | 6,44 | 0,6 | подзем | сталь | - | 1994 г |
| д. Липник | 57 | 0,85 | 0,6 | подзем | сталь | - | 1994 г |
| с.Тарасово | 102 57 | 2,38 | 0,6 | подзем | сталь | - | 2003г |
| с.Тарасово | 108 | 1,48 | 0,6 | подзем | сталь | - | 2003г |
| ул. Новая с.Тарасово | 63 | 0,26 | 0,6 | подзем | п/э | - | 2004г |
| д. Глебово | 63 | 0,08 | 0,6 | подзем | п/э | - | 2005г |
| Среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Глебово | 63 | 1,09 | 0,3 | подзем | п/э | - | 2005г |
| д. Благодатное | 63 | 2,18 | 0,3 | подзем | п/э | - | 2005г |
| Низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Гусиновка с. Тарасово | 89 57 | 0,79 | 0,003 | надзем | сталь | - | 2003 г. |
| ул. Молодежная с. Тарасово | 102 89 76 57 32 | 1,18 | 0,003 | надзем | сталь | - | 2003 г. |
| К отопительной школе с.Тарасово | 76 | 0,15 | 0,003 | подзем | сталь | - | 2004 г. |
| ул. Новая с.Тарасово | 63 | 0,72 | 0,003 | подзем | П/э | - | 2004 г. |
| д.Благодатное | 110 | 1,22 | 0,003 | подзем | П/э | - | 2005 г. |
| с.Тарасово 1 | 110 | 0,88 | 0,003 | подзем | П/э | - | 2005 г. |
| д. Глевово | 110 63 | 1,43 | 0,003 | подзем | П/э | - | 2005 г. |

2.5. Теплоснабжение.

Основной задачей теплоснабжающих организаций сельсовета является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным отоплением и поквартирными генераторами тепла. Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школ) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников.

В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется газ и уголь, печное бытовое топливо.

2.6. Электроснабжение.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Таблица. Характеристика линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования.

| № п/п | Наименование линии электропередач (ЛЭП) | Напряжение, кВ | Протяженность по территории МО, км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | ВЛ-35 кВ Любостань- Гостомля | 35 | 3 | 1983 | Ж/б, металл АС-95 | 78 | 15 |
| 1,2 | ВЛ-35 кВ Панино- Гостомля | 35 | 3 | 1983 | Ж/б, металл АС-95 | 78 | 15 |
| 2 | ВЛ-10 кВ | 10 | 51,16 | - | Ж/б, дерево А-35 | 75,7 | 10 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ | 0,4 | 55,56 | - | Ж/б, дерево А-35 | 72,4 | 2 |

Таблица. Перечень подстанций Гостомлянского сельсовета

| № п/п | Адрес местоположения | U ном.кВ | Год ввода в эксплуатацию | % ПС (по амортизации износа) | Мощность и количество Тр-ров, МВА | Максимум загрузки в зимний период 2012г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 кВ Гостомля | 35/10 | 1989 | 74,9 | 2*1,6 | 1,5 | 70 |

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

2.7. Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет около 40 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%.

Жилищный фонд не полностью обеспечен централизованным водоснабжением. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Источником водоснабжения Гостомлянского сельсовета являются подземные воды альб-сеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-40 куб.м/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 40 тыс. куб. м/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по поселку составляет 120 тыс. куб. м/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» вода от водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

Сведения по водоснабжению представлены в таблице:

Таблица. Характеристика системы водоснабжения сельсовета.

| № п/п | Наименование населённого | Артезианские скважины |  | Длина магистрального водопровода, км/диаметр, мм | Количество башен Рожновского, шт./производительность, мЗ/час | Количество шахтных колодцев, смотровых ям, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пункта | количество, шт. | производительность, мЗ/час |  |  |  |
| 1 | с. 1-я Гостомля | 4 |  | 4,6/ 100 | 4 эвц-6-10-185 | 2 |
| 2 | д. 2-я Гостомля | 2 |  | 5,1/100 | 2 эвц-6-6,5-125 | 3 |
| 3 | д. 1-е Плесы | 1 |  | 2,3/100 | 1эвц-6-6,5-125 | 2 |
| 4 | д. Самсоново | 1 |  | 1,1/100 | 1эвц-6-6,5-125 | 1 |
| 5 | д. Свидное | 1 |  | 4,0/100 | 1 эвц-6-10-185 | 1 |
| 6 | х.Степь | - |  | - | - | - |
| 7 | с. Тарасово | 5 |  | 11,9/100 | Всего 5 2 эвц -6-10-185, 3 эвц-6=6,5 3 3 эвц-6-6,5-140 | 7 |
| 8 | д. Благодатное |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Глебово |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Александровка | 1 |  | 1,5/100 | 1 эвц-6-6,5-125 | 1 |
| 11 | с. Белый Колодезь | 2 |  | 1,5/100 | 2 эвц-6-6,5-140 | 1 |
| 12 | х. Домро | 1 |  | 1/100 | 1 эвц-6-6,5-140 |  |
| 13 | х. Песочное |  |  |  |  |  |
| 14 | д. Ивановка | 2 |  | 1,4/100 | 2 эвц-6-6,5-125 |  |
| 15 | х. Красновка | - | - | - | - | - |
| 16 | д. Липник | 1 |  | 3,1/100 | 1 эвц-6-6,5-125 | 1 |
| 17 | д. 2-е Плесы | 1 |  | 1/100 | 1 эвц-6-6,5-125 | 1 |
|  | Итого | 22 |  | 38,5/100 | 22 | 20 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Таблица – Водопроводные сети, требующие ремонта.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Требуют капитального ремонта (нового строительства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артезианские скважины, шт. | Магистр-ный водопровод |  | Башни Рожновского, шт. | Шахтные колодцы, шт. |
|  |  |  | Длина, км | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | с. 1-я Гостомля |  | 4,6 | 100 | 1 капремонт |  |
| 2 | д. 2-я Гостомля |  | 5,1 | 100 | 1 капремонт |  |
| 3 | д. 1-е Плесы |  | 2,3 | 100 | 1 капремонт |  |
| 4 | д. Самсоново |  | 1,1 | 100 | 1 капремонт |  |
| 5 | д. Свидное |  | 4 | 100 в существующую сеть |  |  |
| 6 | х.Степь |  | - | - | - | - |
| 7 | с. Тарасово |  | 11,9 | 100 | 1 капремонт |  |
| 8 | д. Александровка |  | 1,5 | 100 | 1 капремонт |  |
| 9 | с. Белый Колодезь |  | 1,5 | 100 | 1 капремонт |  |
| 10 | д. Благодатное |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Глебово |  |  |  |  |  |
| 12 | х. Домро |  | 1 | 100 | 1 капремонт |  |
| 13 | д. Ивановка |  | 1,4 | 100 | 1 капремонт |  |
| 14 | х. Красновка |  | - | - | - | - |
| 15 | д. Липник |  | 3,1 | 100 | 1 капремонт |  |
| 16 | х. Песочное |  |  |  |  |  |
| 17 | д. 2-е Плесы |  | 1 | 100 | 1 капремонт |  |
| Итого |  |  | 38,5 |  |  |  |

Противопожарное водоснабжение поселения.

На территории населенных пунктов Гостомлянского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таблица. Сведения о водоснабжении (протяженность, количество скважин и т.д.), сведения о противопожарном водоснабжении (количество гидрантов, пожарная часть).

| Наименование населённого пункта | Количество пожарных гидрантов, шт | Количество искусственных пожарных водоёмов, шт. | Количество и места размещения оборудованных подъездов к водоисточникам | Количество водонапорных башен, оборудованных для забора воды | Расстояние до места расположения прикрывающей ПЧ (ОППО, ДПК), её наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. 1-я Гостомля |  |  |  | 2 башни |  |
| д. 2-я Гостомля |  |  | 1 подъезд р. Реут с моста | 2 башни |  |
| д. 1-е Плесы |  |  |  | 1 башня |  |
| д. Самсоново |  |  |  | 1 башня |  |
| д. Свидное |  |  |  | 1 башня |  |
| х.Степь | - | - | - | - | - |
| с. Тарасово | 1 |  | 1 подъезд р. Реут с моста | 4 башни |  |
| д. Александровка |  |  |  | 1 башня |  |
| с. Белый Колодезь |  |  |  | 2 башни |  |
| д. Благодатное |  |  |  | 1 башня |  |
| с. Глебово |  |  |  | - |  |
| х. Домро |  |  |  | 1 башня |  |
| д. Ивановка |  |  |  | 2 башни |  |
| х. Красновка | - | - | - | - | - |
| д. Липник |  |  | Пруд в центре села населенного пункта | 1 башня |  |
| х. Песочное |  |  |  |  |  |
| д. 2-е Плесы |  |  |  | 1 башня |  |
| ИТОГО |  |  |  | 20 |  |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

-упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики сельсовета является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи предлагается к 2025 году:

-довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 25 м2 общей площади на человек;

-снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

-строительство нового жилья на свободных территориях;

-предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Возможна реконструкция существующего жилищного фонда и строительство нового под снос ветхого и аварийного.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП);

-замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь {строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки;

-подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- установка уличных фонарей.

3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения муниципального образования  «Гостомлянский сельсовет сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения сельсовета на перспективу предполагается в соответствии с решением Схемы газоснабжения Курской области. В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Медвенского района. В ближайший период Схема не предусматривает строительство ГРП в населенных пунктах сельсовета.

Установка приборов учета в жилых домах.

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения муниципального образования « Гостомлянский  сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения полностью централизованным водоснабжением.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека.

Таблица. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.15 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 1376 | 99 | 1355 | 1276 | 73 | 78 | 98,9 | 99,5 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9,3 | 9,4 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 1355 | 1276 | 50 | 50 | 67,7 | 63,8 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 175,9 | 172,7 |

Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 172,7 | 175,9 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 207,2 | 211 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 8,62 | 8,79 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 15,7 | 16 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 0,24 | 0,26 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

1×5×3×36001000=54м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

3.5. Перспективы развития системы санитарной очистки муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Проектные предложения.

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета  входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 2410 м3.

Таблица. Объемы накопления бытовых отходов.

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л |  | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь |  | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество по сельсовета с учетом общественных зданий | 1355 |  | 1276 | 2000 | 2000 | 2560 | 2410 |
| Итого | Х |  | Х | Х | Х | 2560 | 2410 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

2410 : 365 х 1 = 6,6 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

8,5 х 2 ≈ 3 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 17 контейнеров в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.

Примерный расчет площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

2410 * 25 / 10 = 6025 м2 или 0,6 га

где: 25 – расчетный период, лет;

2410 – норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2040 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 0,6 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование 3 контейнерных площадок, установка 3 контейнеров.

4. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Основным координатором реализации данной Программы является Администрация Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы Администрация сельсовета готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке представительным органом муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Администрация муниципального образования ежегодно представляет в представительный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

5. Организация управления Программой, контроль над ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, участвующие в реализации программы.

6. Ожидаемые конечные результаты программы.

Реализация Программных мероприятий позволит:

-повысить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- ликвидировать аварийные и полностью изношенные объекты коммунального хозяйства;

- увеличить объемы и повысить  качества предоставляемых коммунальных услуг;

- активизировать жилищное строительство;

- улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования

Предложения по транспортной инфраструктуре.

Основные принципы развития транспортного комплекса Курского района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества существующих и строительство новых дорог, а также мероприятия по приведению в нормативное состояние сельских автомобильных дорог района для принятия их в сеть дорог общего пользования.

Первая очередь строительства:

- строительство новых автомобильных дорог протяженностью;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах сельсовета (около 19  км);

- асфальтирование порядка 21 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.

Данные мероприятия по улучшению транспортной сети района обеспечат более эффективное транспортное сообщение.

Предложения по инженерной инфраструктуре:

Первая очередь строительства:

- паспортизация, лицензирование и ремонт водозаборных сетей населенных пунктов;

- строительство локальных водопроводов, водозаборных скважин, реконструкция и ремонт действующих водопроводов и скважин в населенных пунктах;

- предусмотреть из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, вывоз стоков на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения;

- газификация населенных пунктов: с. Белый Колодезь, д.Александровка, д.Ивановка, х.Домра;

- газификация зданий администраций сельсовета: с.1-я Гостомля, с.Тарасовка;

- реконструкция объектов электроснабжения муниципального образования.

Расчетный срок:

- реконструкция объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Предложения по жилищному строительству:

Расчетный срок:

- комплексная застройка семи одноэтажных одноквартирных домов ( 1050 кв.м);

- реконструкция жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном состоянии.