Прокуратура Медвенского района добилась устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях

Прокуратурой Медвенского района Курской области в декабре 2023 года проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также о пожарной безопасности, в ходе которой в деятельности 2 общеобразовательных учреждений района выявлены нарушения требований законодательства.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Прокуратурой района установлено, что двумя школами безопасные условия для обучения несовершеннолетних не созданы.

В нарушение положений Правила противопожарного режима в Российской Федерации на момент проверки доводчики на эвакуационных путях (дверях лестничных клеток) в зданиях 2 школ не функционируют, двери открыты.

Эвакуационные пути в зданиях школ и дошкольного отделения не обеспечены знаками пожарной безопасности.

Кроме того, вход на чердачное помещение одной из школ не закрыт на замок.

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещениях дошкольного отделения образовательного учреждения не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

По результатам проверки 2 виновных должностных лица по постановлениям прокурора района привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности). В целях устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь 18.12.2023 года в адрес директоров двух школ внесены представления, в настоящее время нарушения устранены.

Помощник прокурора Медвенского района, Матвеев А.В.